*Утвержден:*

*Постановлением главы администрации*

*ГО Первоуральск*

*№53 от «24» августа 2018 г.*

***Проект планировки и межевания территории линейного обьекта:* «***Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ, поселок Билимбай, городской округ Первоуральск».*

***Основание для разработки****: Постановление главы администрации ГО Первоуральск №772 от 27.04.2018г.*

*Объект располагается в Свердловской области, Первоуральский р-н, п. Билимбай, вблизи участка с к.н. 66:58:1301001:533.*

***Основные характеристики линейного объекта***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Газопровод высокого давления***  | ***ед*** | ***К-во*** |
| *Врезка газопровода высокого давления в существующий Дн-108* | *шт*  | *1*  |
| *Газопроводы высокого давления 2 категории (Р=0,6 МПа) (в плане/стр. длина)**Газопроводы низкого давления  (Р=3 кПа)* | *м* | *4,5м/ 7,5м* *873,5м/ 897,3м* |
| *ИТОГО общая протяженность проектируемого газопровода (в плане/стр. длина)**Установка ГРПШ (максимальный расход газа - 610,45 куб.м/час)* | *м* *шт* | *878/904,8м**1* |

***Общая площадь*** *испрашиваемого земельного участка****- ЗУ 1*** *: - 8866 кв.м.,*

*Земли под строительство объекта газификации находятся в ведении администрации Первоуральского городского округа и относятся к землям населённых пунктов.*

***ЗУ1:*** *Земельный участок :ЗУ1, предоставляемый для газопровода, выделяется из состава земель муниципальной собственности населённого пункта в краткосрочное пользование на период строительства линейного объекта*

***Вид разрешенного использования*** *в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков: коммунальное обслуживание.*

*Основной чертеж.*

**