Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального округа Первоуральск

от 27.05.2025 № 1434

График проведения работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида работ | Сроки выполнения  работ | Периодичность выполнения работ |
| Основой период проведения работ, связанных с эксплуатацией инженерного сооружения газопровода в части работ по ремонту, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению | | |
| Основной период работ по эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения – газопровода | | |
| 1. Проверка на загазованность; | 1 день | 1 раз в год |
| 1. Техническое обслуживание кранов на фасадном и наружном газопроводе диаметром до 50 мм. Произведение плановых шурфовок в границах публичного сервитута; | 1 день | 1 раз в год |
| 1. Технический осмотр трассы подземного уличного газопровода высокого давления; | 1 день | 1 раз в год |
| 4. Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления. Переключение в ТК (Отключение/включение). | 1 день | 1 раз в год |