План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года МБОУ НШ-ДС №17

| № п/п | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Объем выполняемых работ | Всего финансовых средств (тыс. руб.) | в том числе |  | Срок выполнения работ (месяц) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетных (тыс. руб.) | Внебюджетных (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Вычислитель Карат-306 | 1шт | поверка | 7000,00 | 7000,00 | - | Февраль 2025 | Ряпосова О.А |
| 2 | Преобразователь температуры КТСП- Н | 2шт | поверка | 4800,00 | 4800,00 | - | Февраль 2025 | Ряпосова О.А |
| 3 | Преобразователь температуры ТСП- Н | 1шт | поверка | 2400,00 | 2400,00 | - | Февраль 2025 | Ряпосова О.А |
|  | Всего по Плану: |  |  | 14200,00 |  |  |  |  |