План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года

ПМАОУ ДО «СШ»

| № п/п | Вид выполняемых работ | Единица измерения | Объем выполняемых работ | Всего финансовых средств (тыс. руб.) | в том числе |  | Срок выполнения работ (месяц) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетных (тыс. руб.) | Внебюджетных (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Промывка и опрессовка | объект | 1 | 0 | 0 | 0 | июнь | Сюлатова В.П. |
| 2 | Поверка приборов учета УКУТ: Карат -306, ВСТН Ду25 – 2 шт. | шт. | 3 | 20 | 20 | 0 | июль | Сюлатова В.П. |
| 3 | Проект системы теплоснабжения | объект | 1 | 180 | 180 | 0 | август | Сюлатова В.П. |
|  | Всего по Плану: |  |  | 200 | 200 | 0 |  |  |